ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) с разработкой компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для выполнения работ | Окончание срока действия договора |
| 2. | Наименование объекта | ООО |
| 3. | Местонахождение объекта |  |
| 4. | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора по 30.11.2020 года |
| 5. | Цель выполнения работ | 5.1. Провести оценку соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности в форме независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) для получения полной и объективной информации об уровне обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты. 5.2. В случае несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности разработать варианты компенсирующих мероприятий по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. Выбранный вариант согласовать с Заказчиком. |
| 6. | Этапы и содержание работ | 6.1. Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты, в том числе: - правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы; - документы организационно-распорядительного характера (приказы, инструкции, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции, акты проведения практических тренировок по эвакуации людей, журнал отработки тренировок по эвакуации людей, журнал отработки плана эвакуации т.п.); - программы проведения инструктажей (первичный, вводный, повторный, целевой), журналы учета инструктажей; - декларация пожарной безопасности; - предписания надзорных органов об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия (при наличии); - материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях (при наличии); - техническая и проектная документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (акт приемки, договоры на обслуживание, схемы расположения т.п.); - технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности; - договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта; - лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию; - план здания, планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; справка о пожарах. 6.2. Анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности. 6.3. Анализ выполнения мероприятий ранее проведенной независимой оценки пожарного риска, если таковая проводилась. 6.4. Обследование объекта защиты, выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, определение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Обследование объекта защиты включает также оценку состояния конструкций и качества выполнения строительных противопожарных мероприятий и оценку состояния инженерных систем и автоматических средств сигнализации, пожаротушения, СОУЭ, систем дымоудаления, включая использование инструментальных методов определения эффективности средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Общая оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 6.5. Проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-расчетов по оценке пожарного риска. 6.6. Разработка нескольких вариантов компенсирующих мероприятий по нарушениям, требующих капитальных затрат на устранение с экономической оценкой затрат на реализацию (итоговый вариант выбирается по согласованию с Заказчиком). 6.7. Подготовка вывода (отчета и заключения) о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий (планом мероприятий по устранению выявленных в ходе независимой оценки пожарного риска недостатков, при выполнении которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности). 6.8. Регистрация заключения о независимой оценке пожарного риска в структурном подразделении территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 6.9. Контроль выполнения плана мероприятий по устранению выявленных в ходе независимой оценки пожарного риска недостатков и информирование МЧС России о результатах контроля. |
| 7. | Требования к исполнителю | 7.1. Исполнитель имеет действующее свидетельство МЧС России об аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска (в соответствии с приказом МЧС России от25.11.2009 №660). 7.2. Исполнитель имеет опыт работы не менее 5 (пяти) лет по обследованию объектов топливно-энергетического комплекса, проведению расчетов по оценке пожарного риска, подготовке заключений о соответствии данных объектов защиты требованиям пожарной безопасности и разработке мер по обеспечению выполнения условий. 7.3. Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для работы, является обученным до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу (должностные лица, имеющие высшее или среднее специальное пожарно-техническое образование или иное высшее техническое образование и стаж работы в области обеспечения пожарной безопасности не менее 5 лет на должностях, связанных с деятельностью по организации и осуществлению профилактики пожаров, окончивших специализированные курсы повышения квалификации и сдавших квалификационные экзамены в комиссиях по аккредитации). Для подтверждение обучения необходимы копии дипломов, свидетельств и т.д. 7.4. Исполнитель обязуется обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. 7.5. Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемых на объектах Заказчика. 7.6. Исполнитель обязуется представлять необходимые объяснения при производстве по делам об административных правонарушениях, судебном производстве, в случае возникновения споров, связанных с нарушением требований пожарной безопасности, соблюдение которых является предметом экспертизы. 7.7. В случае ненадлежащего исполнения договора, вследствие которого Заказчиком может быть допущено нарушение требований пожарной безопасности, соблюдение которых является предметом экспертизы Исполнителем, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику убытки, в том числе, понесенные в связи с применением в отношении Заказчика административных наказаний. |
| 8. | Требования к выполнению работ | 8.1. Работы выполняются в соответствии со следующими документами: - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 № 304 «Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска». - Приказ МЧС России от 25.11.2009 № 660 «Об утверждении Порядка получения экспертной организацией добровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска». Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима). 8.2. Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности должна и основываться на полном соответствии действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам и нормативно-технической документации в области пожарной безопасности. 8.3. В период рассмотрения документов в Главном Управлении МЧС России по Иркутской области представитель исполнителя находится в г. Иркутске. 8.4. Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты; анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности; анализ выполнения мероприятий ранее проведенной независимой оценки пожарного риска (если таковая проводилась); обследование объекта защиты, выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, определение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности; общая оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности; проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, контроль выполнения плана мероприятий по устранению выявленных в ходе независимой оценки пожарного риска недостатков. Выполнение вышеперечисленных мероприятий должно осуществляться с непосредственным выездом представителей Исполнителя на объект. 8.5. Проведение обследования объектов с выработкой компенсирующих мероприятий по результатам расчёта пожарных рисков. 8.6. Определение оценки защищенности объектов по нормативно – технической документации действующей на период введения объектов в эксплуатацию. 8.7. При оценке защищенности объектов в обязательном порядке проведение инструментального контроля систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения управления эвакуацией, противопожарное водоснабжение, огнезащита строительных несущих конструкций и т.д.) с помощью испытательной (электротехнической) лаборатории и иного оборудования, находящегося в собственности или на ином законном основании. |
| 9. | Исходные данные, предоставляемые Исполнителю | Заказчик предоставляет необходимые для выполнения работ исходные данные по письменному запросу Исполнителя. |
| 10. | Количество экземпляров | Отчет в виде заключения о независимой оценке пожарного риска в трех экземплярах, в т.ч. на бумажном носителе (3 оригинальных комплекта) и в электронном виде (1 комплект). |